Załącznik nr 7 do SIWZ

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Zamawiający:

Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres : 02-544 Warszawa, ul. A.J. Madalińskiego 25

NIP: 521-29-35-318

REGON: 012045743

UBEZPIECZENIA MIENIA

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

gaśnice

hydranty wewnętrzne

stałe urządzenia gaśnicze – gazowe

urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru

stały dozór

OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI

Budynki stoją w zabudowie zwartej

Minimalne odległości między budynkami 2 m

Budynki stoją na posesji ogrodzonej

Posesja jest oświetlona

Konstrukcja budynków: materiały niepalne

Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.

Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych

Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych

Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 62 cm. Grubość ogniomuru największa 48 cm

Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową

Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń

Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne

W ciągu najbliższych 3 lat nie są planowane prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę

OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 4 km

Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 9 min

Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku

Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż.

Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami

Istnieje regulamin ppoż.

Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej

Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia

Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej

Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp

Źródła dostarczenia wody: sieć miejska

INFORMACJE DODATKOWE

|  |  | TAK |  | NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym |  |  | X |  |
| 2 | Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź |  |  | X |  |
| 3 | Mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy |  |  | X |  |
| 4 | W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach |  |  | X |  |
| 5 | W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) |  |  | X |  |
| 6 | Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: | X |  |  |  |
|  | Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.) |  |  |  |  |
|  | Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) |  |  |  |  |
|  | Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2015 r. poz. 1422) |  |  |  |  |
| 7 | Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) | X |  |  |  |
| 8 | Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) | X |  |  |  |
| 9 | Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: | X |  |  |  |
|  | przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; |  |  |  |  |
|  | sprzętu przeciwpożarowego; |  |  |  |  |
|  | instalacji elektrycznej i odgromowej; |  |  |  |  |
|  | instalacji gazowej; |  |  |  |  |
|  | przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); |  |  |  |  |
|  | instalacji gazów medycznych; |  |  |  |  |
|  | instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; |  |  |  |  |
|  | instalacji ciśnieniowych; |  |  |  |  |
|  | urządzeń dźwigowych. |  |  |  |  |
| 10 | Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny: | X |  |  |  |
| 11 | Czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to: |  |  | NIE |  |
|  | Ile ich jest: |  |  |  |  |
|  | W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach: |  |  |  |  |
|  | Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak, jaki jest jego sposób działania: |  |  |  |  |
| 12 | Czy w Szpitalu są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? Jeśli tak to: |  | TAK |  |  |
|  | w jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów łatwopalnych/ wybuchowych: INSTALACJA SAP ORAZ DRZWI ZAMKNIĘTE NA KLUCZ |  |  |  |  |
|  | kto ma do nich dostęp: PRACOWNICY DZIAŁU TECHNICZNEGO |  |  |  |  |
|  | miejsce składowania cieczy łatwopalnych i odpadów medycznych - magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach / pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja: MIEJSCE SKŁADOWANIA OLEJU OPAŁOWEGO, MAGAZYN OPAŁU PIWNICA BUDYNKU A-1, ZBIORNIKI PCV PO 200 L, WENTYLACJI, INSTALACJA SAP |  |  |  |  |
| 13 | Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: MAJ 2018 ROK |  |  |  |  |
| 14 | Umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego? |  | X |  |  |
| 15 | Firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz stosowne certyfikaty od producenta? |  | X |  |  |
| 16 | Podmiot leczniczy posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania, jeśli tak to: |  | X |  |  |
|  | jaki jest czas ich działania: ZASILACZE UPS DO 20 MIN, AGREDAT PRĄDOTWÓRCZY 24 GODZINY NA DOBĘ |  |  |  |  |
|  | czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone: URZADZENIA CHŁODNICZE PODŁĄCZONE SĄ DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REZERWOWANYCH |  |  |  |  |
|  | ile jest takich urządzeń: 20 szt. |  |  |  |  |
| 17 | W podmiocie leczniczym znajduje się sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, jeśli tak to jaki: ZASILACZE UPS, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, CENTRALE WENTYLACYJNE, STACJE UZDATNIANA WODY, STERYLIZATORY |  | X |  |  |
| 18 | Wykonane w ostatnich 12 miesiącach przeglądy agregatów prądotwórczych wykazały odstępstwa, usterki lub inne stany wymagające interwencji celem uzyskania niezbędnej sprawności technicznej lub zapobieżenia powstania awarii/usterki/uszkodzenia. |  |  |  | X |

Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione.

Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg  Klasyfikacji Środków Trwałych:

uwzględniając podatek VAT

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.

2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie

zabezpieczone.

| Stosowane zabezpieczenia | Lokalizacja |
| --- | --- |
| Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | A. J. Madalińskiego 25 |
| Alarm p/włamaniowy | A. J. Madalińskiego 25 |
| Inne: monitoring budynku i terenu Szpitala | A. J. Madalińskiego 25 |

Sposób przechowywania wartości pieniężnych

Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża

Transport gotówki

Ilość transportów  gotówki w miesiącu, roku: 1/12

Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: Firma „Solid Security”

INFORMACJA O SZKODOWOŚCI

UBEZPIECZENIA MIENIA

ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2016)

| Rok | Rodzaj ubezpieczenia | Liczba szkód | Kwota wypłaconych odszkodowań | Kwota utworzonych rezerw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Sprzęt elektroniczny w tym medyczny | 6 | 40 788,82 zł | 0 |
| 2016 | Mienie od wszystkich ryzyk | 1 | 180 501,47 zł | 0 zł |
| 2017 | Mienie od wszystkich ryzyk | 1 | 3 185,70 zł | 0 |
| 2017 | Sprzęt elektroniczny w tym medyczny | 8 | 96 707,22 zł | 0 |
| 2018 | Sprzęt elektroniczny w tym medyczny | 4 | 3 680 zł | 0 |
| 2018 | Mienie od wszystkich ryzyk | 3 | 0 zł | 4182 zł |