## Arkusz1
REJESTR KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT W SZPITALU IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Lp. | Poziom | jed. wew. / zew. | nr pomieszczenia | Lokalizacja - Budynek A1 / A2 | zakup |  | Firma | Model / typ | nr jednostki wewnętrznej
[5 empty] | Inwestycja | Szpital
1 | -3 (-11,6) | jed. wew. | PII/8 (RG2) | A2 | 1 |  | Fujitsu | ABYG54LRTA | T000450
2 |  | jed. wew. | PII/8 (RG2) | A2 | 1 |  | Fujitsu | ABYG54LRTA | T000519
3 |  | jed. wew. | PII/8a | A2 | 1 |  | Fujitsu | AOYG18LALL | R009587
4 |  | jed. wew. | PII/23 | A2 | 1 |  | Fujitsu | AOYG12LALL | R020143
5 |  | jed. zew. | PII/24 | A2 | 1 |  | Fujitsu | AOYG12LALL | R020175
6 |  | jed. wew. | PII/14 (Archiwum) | A2 | 1 |  | Fujitsu | AUYG12LVLB | R022676
7 |  | jed. wew. | PII/14 (Archiwum) | A2 | 1 |  | Fujitsu | AUYG12LVLB | R006897
8 |  | jed. wew. | PII/14a (Archiwum) | A2 | 1 |  | Fujitsu | AUYG12LVLB | R022662
9 | -2 (-7,30) | jed. zew. | PI/94 (wentylatorownia) | A2 | 1 |  | Fujitsu | ADYG09LMCA | E007442
10 |  | jed. wew. | PI/76 BMS | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYG30LFCA | E006264
11 |  | jed. wew. | PI/71 Magazyn | A2 |  | 1 | Daikin | FTXN25KEV1B | C003209
12 |  | jed. wew. | PI/56a | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYG30LFCA | E006575
13 |  | jed. wew. | PI/38a (pomieszczenie DSO) | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYG30LFCA | E006856
14 |  | jed. wew. | PI/1 UPS | A2 |  | 1 | Daikin | FTXS35GV1B | J122551
15 |  | jed. wew. | PI/120 Podrozdzielnia | A1 |  | 1 | LG | P24RK | 304KABF00429
16 |  | jed. wew. |  | A1 |  | 1 | LG | P24RK | 304KAYR00434
17 |  | jed. Wew. | Kotłownia | A1 |  |  | INNOVA/INCA | CLK61 | 12/210200
18 |  | jed. wew. | PI/2 Sprężarkownia | A1 |  | 1 | YORK | EOHC24FS-AAR | 9473400022375
19 | -1 Niski Parter | jed. wew. | NP./134 Dz.Tech. | A1 |  | 1 | Fujitsu | AWYZ14LBC | E021723
20 |  | jed. wew. | NP./56 Pokój Przedporodowy | A1 |  | 1 | Fujitsu | ASTG12LMCA | E023776
21 |  | jed. wew. Sufitowa | NP./39 Bl. Porodowy korytarz | A2 |  | 1 | Daikin | FFQ50CZVEB | J021398
22 |  | jed. wew. Sufitowa | NP./39 Bl. Porodowy korytarz | A2 |  | 1 | Daikin | FFQ50CZVEB | J021402
23 |  | jed. wew. | NP./64a korytarz przy RTG | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYG09LMCA | E016742
24 |  | jed. wew. | NP./66 Pom. Tech. RTG | A2 | 1 |  | Fujitsu | AUYG54LRLA | R000366
25 |  | jed. wew. | NP./66 Pom. Tech. RTG | A2 | 1 |  | Fujitsu | AUYG54LRLA | R000367
26 |  | jed. wew. | NP./66 Pom. Tech. RTG | A2 | 1 |  | Fujitsu | AUYG54LRLA | R000488
27 |  | jed. wew. | NP./69 Mammografia | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E006730
28 |  | jed. wew. | NP./71a Pom. Tech. | A2 |  | 1 | Fujitsu | ASYG18LFCA | E040629
29 |  | jed. wew. | NP./150 wózkownia | A1 |  |  | LG | AVNH606LLAD | 005KAXV00146
30 |  | jed. wew. | NP./158 | A1 |  | 1 | MITSUBISHI | MSC-GA25VB | 8019309
31 |  | jed. wew. | NP./159 | A1 |  | 1 | MITSUBISHI | MSC-GA20VB | 8016025
32 |  | jed. wew. | NP./160 | A1 |  | 1 | MITSUBISHI | MSC-GA20VB | 8016032
33 |  | jed. wew. | NP./161 | A1 |  | 1 | Fujitsu | ASYG12LMCA | E017591
34 |  | jed. wew. | NP./162 AOZ Gabinet | A1 |  |  | Fujitsu | ASYG12LLCC | E175178
35 |  | jed. wew. Sufitowa | NP./164 korytarz | A1 |  | 1 | LG | AMNW18GTQAO | 003KABG00181
36 |  | jed. wew. Sufitowa | NP./143 korytarz | A1 |  | 1 | LG | AMNW18GTQAO | 003KAGY00095
37 |  | jed. wew. | NP./141 Gabinet nr 1 | A1 |  |  | Fujitsu | AWYZ14LBC | E014670
38 |  | jed. wew. Sufitowa | NP./126 korytarz | A1 |  |  | Daikin | FFA25A2VEB | J008482
39 |  | jed. wew. Sufitowa | NP./126 korytarz | A1 |  |  | Daikin | FFA25A2VEB | J008483
40 |  | jed. wew. | NP./157 | A1 |  | 1 | LG | MS07AH | 002KADD00618
41 |  | jed. wew. | NP./10 Oddziałowa Bloku Operacyjnego | A1 |  | 1 | LENNOX | HM09N | 129226815050300228
42 |  | jed. wew. | NP./112 RTG | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA14GACH | E001558
43 |  | jed. wew. | NP./114 Sterownia RTG | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E006833
44 |  | jed. wew. | NP./116 RTG | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA14GACH | E001270
45 | 0 Wysoki Parter | jed. wew. | WP/43 | A2 | 1 |  | Fujitsu | AUYG12GACH | E001325
46 |  | jed. wew. | WP/44 | A2 | 1 |  | Fujitsu
47 |  | jed. wew. | WP/45a | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09LACH | E202331
48 |  | jed. wew. | WP/45 | A2 |  |  | Fujitsu | ASYA09LACH | E202341
49 |  | jed. wew. | WP/72 Pom. Teletechniczne | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYG18LFCA | E040634
50 |  | jed. wew. | WP/93b punkt na PATIO | A2 |  |  | Fujitsu | AUYG12LVLB | R026361
51 |  | jed. wew. Sufitowa | WP/16 Pracownia Serologii | A2 |  |  | Fujitsu | AUYG12LVLB | R007764
52 |  | jed. wew. Sufitowa | WP/21 Laboratorium | A2 |  |  | Fujitsu | AUYG12LVLB | R007805
53 |  | jed. wew. Sufitowa | WP/20 Laboratorium | A2 |  |  | Fujitsu | AUYG12LVLB | R007725
54 |  | jed. wew. Sufitowa | WP/18a Laboratorium | A2 |  |  | Fujitsu | AUYG14LVLB | R002941
55 |  | jed. wew. Sufitowa | WP/73 KAPLICA | A2 |  | 1 | Fujitsu | AUYG12LVLB | R015702
56 |  | jed. wew. | WP/9 Szkoła Rodzenia | A2 |  | 1 | LG | P12EN.NDJ | 607TKCYD4251
57 |  | jed. wew. | WP/9 Szkoła Rodzenia | A2 |  | 1 | LG | P12EN.NDJ | 607TKCYD3987
58 |  | jed. wew. | WP/14 Szkoła Rodzenia | A2 |  |  | Fujitsu | AUYG12LVLB | R015703
59 |  | jed. wew. | WP/8 Bank Mleka | A1 |  | 1 | Daikin | FEQ25CZVEB | J023190
60 |  | jed. wew. | WP/149 Pom. Tech. | A1 |  | 1 | Fujitsu | AUYG12LVLB | E099974
61 |  | jed. wew. | WP/151 serwerownia | A1 |  | 1 | SINCLAIR | ASH-13AK | 4167400015026
62 |  | jed. wew. Sufitowa | Wp/161 Korytarz Przychodnia | A1 |  | 1 | LG | ATEN18GQLED | 004KATM00321
63 |  | jed. wew. | WP/172 korytarz przychodnia | A1 |  | 1 | MITSUBISHI | MSC-GA20VB | 8016062
64 | I piętro | jed. wew. | I/132 Pok. Lekarzy | A1 |  | 1 | MITSUBISHI | MSC-GA20VB | 8016066
65 |  | jed. wew. | I/127 Położnictwo | A1 |  | 1 | Fujitsu | ASYA12GACH | E001309
66 |  | jed. wew. | I/148 Położnictwo | A1 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E002091
67 |  | jed. wew. | I/149 Poł. Dyżurka | A1 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E001889
68 |  | jed. wew. | I/50 PPNoworodka | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E201939
69 |  | jed. wew. | I/51 PPNoworodka | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA12GACH | E001312
70 |  | jed. wew. | I/53 PPNoworodka | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003871
71 |  | jed. wew. | I/54 PPNoworodka | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003865
72 |  | jed. wew. | I/45 PPNoworodka | A1 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003856
73 |  | jed. wew. | I/90 Izba Przyjęć Dzieci | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E002330
74 |  | jed. wew. | I/42 Pediatria | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003089
75 |  | jed. wew. | I/41 Pediatria | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003955
76 |  | jed. wew. | I/39 Pediatria | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003755
77 |  | jed. wew. | I/38 Pediatria | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003757
78 |  | jed. wew. | I/28 Pediatria | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003092
79 |  | jed. wew. | I/27 Pediatria | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003086
80 |  | jed. wew. | I/67 Pediatria | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003951
81 |  | jed. wew. | I/66 Pediatria | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E002095
82 |  | jed. wew. | I/60 Pediatria | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E000621
83 |  | jed. wew. | I/59 Pediatria | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E002579
84 |  | jed. wew. | I/61 Pediatria | A2 |  | 1 | LG | ATNH12GRLE2 | 702KCHE07K61
85 |  | jed. wew. | I/91 Pediatria | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E002370
86 |  | jed. wew. | I/89 a Pediatria | A2 | 1 |  | Fujitsu | AUXB14GACH | R000151
87 |  | jed. wew. | I/70 DSO | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA12GACH | E001646
88 |  | jed. wew. | I/26 Onkologia | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003847
89 |  | jed. wew. | I/25 Onkologia | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003854
90 |  | jed. wew. | I/72 Oddziałowa O. Chirurgii Onkologicznej | A2 | 1 |  | Fujitsu | AYA12GACH | E001303
91 |  | jed. wew. | I/74 Onkologia | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E002589
92 |  | jed. wew. | I/80 Zabiegowy Onkologia | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E002605
93 |  | jed. wew. | I/84 Onkologia | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003059
94 |  | jed. wew. | I/85 Onkologia | A2 |  |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E002226
95 |  | jed. wew. | I/106 Pok. Lekarzy Chemioterapii | A2 | 1 |  | Fujitsu | AYA12GACH | E001304
96 |  | jed. wew. | I/11 Chemioterapia | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E002214
97 |  | jed. wew. | I/12 Chemioterapia | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003100
98 |  | jed. wew. | I/96 Sekretariat Ginekologii | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003752
99 |  | jed. wew. | I/97 Ordynator Ginekologii | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003949
100 |  | jed. wew. | I/98 ISO ? | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003952
101 |  | jed. wew. | I/99 Sekretariat Położnictwa | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003727
102 |  | jed. wew. | I/103 Ordynator Pediatrii | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003851
103 |  | jed. wew. | I/102 Sekretariat Pediatrii | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003848
104 |  | jed. wew. | I/101Sekretariat Onkologii i Chemioterapii | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003862
105 |  | jed. wew. | I/100 Ordynator Onkologii | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003946
106 |  | jed. wew. | I/122 Zabiegowy Ginekologia | A1 |  | 1 | Fujitsu | AYA12GACH | E000307
107 |  | jed. wew. | I/152 Ginekologia | A1 |  | 1 | Fujitsu | ASYA07GACH | E003939
108 |  | jed. wew. | I/155 Punkt przyg. Lekarstw | A1 |  | 1 | LENNOX | IHM09N | 129226815050300192
109 |  | jed. wew. | I/115 O. Ginekologii | A2 |  |  | Fujitsu | AWYZ14LBC | E004642
110 |  | jed. wew. | I/116 Zabiegowy Ginekologia | A2 | 1 |  | Fujitsu | AWYZ14LBC | E004638
111 |  | jed. wew. | I/1a Pokój Socjalny Ginekologia | A1 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E003852
112 |  | jed. wew. | I/5 O. Ginekologii | A1 |  |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E002301
113 |  | jed. wew. | I/167 Pokój Lekarzy Gin. | A1 |  | 1 | LENNOX | IHM09N | 129226815050300229
114 | II Piętro | jed. wew. | II/55 PPNoworodka | A1 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E202303
115 |  | jed. wew. | II/96a Położnictwo | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYG18LFCA | E041919
116 |  | jed. wew. | II/60 Położnictwo | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E002613
117 |  | jed. wew. | II/61 Położnictwo | A2 | 1 |  | Fujitsu | AUXB12GALH | R003132
118 |  | jed. wew. | II/37 Położnictwo | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA18GACH | E000785
119 |  | jed. wew. | II/37 Położnictwo | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA18GACH | E000783
120 |  | jed. wew. | II/39 Położnictwo | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA18GACH | E000784
121 |  | jed. wew. | II/30 Położnictwo | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYG18LFCA | E000792
122 |  | jed. wew. | II/29 Położnictwo | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA24GACH | E200197
123 |  | jed. wew. | II/26 Położnictwo | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA24GACH | E200200
124 |  | jed. wew. | II/67 Pokój lek. Położnictwo | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E202311
125 |  | jed. wew. | II/74 PPC | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA14GACH | E000887
126 |  | jed. wew. | II/73 Gabinet diagnostyczny PPC | A2 |  | 1 | SINCLAIR | ASH-13AK | 4167410001809
127 |  | jed. wew. Sufitowa | II/77 korytarz PPC | A2 | 1 |  | LG | ATNH12GRLE2 | 702KCCV07K63
128 |  | jed. wew. Sufitowa | II/77 korytarz PPC | A2 | 1 |  | LG | ATNH12GRLE2 | 702KCGW07K67
129 |  | jed. wew. | II/8 Magazynek | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYG12LMCA | E024109
130 |  | jed. wew. | II/107 Epidemiolog | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E002612
131 |  | jed. wew. | II/106 Oddziałowa Nonatologii | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E002388
132 |  | jed. wew. | II/105 Ordynator neonatologii | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E002803
133 |  | jed. wew. | II/104 Sekretariat Neonatologii | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E001951
134 |  | jed. wew. | II/101 | A2 |  |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E002391
135 |  | jed. wew. | II/102 Sekretariat Połoznictwa | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E002607
136 |  | jed. wew. | II/100 dział Dok. Medycznej | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E001665
137 |  | jed. wew. | II/99 Sekcja Statystyki Med. | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09GACH | E002573
138 |  | jed. wew. | II/164a / 174 | A1 |  |  | MDV | MSY-12HRDNA-QCZ | C101350120711605120002
139 |  | jed. wew. | II/152 Położnictwo | A1 |  | 1 | MITSUBISHI | MSC-GA25VB | 8019344
140 | III Piętro | jed. wew. | III/2 Pokój Hotelowy | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E002455
141 |  | jed. wew. | III/3 Pokój Hotelowy | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E002816
142 |  | jed. wew. | III/41 Pokój Hotelowy | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E002794
143 |  | jed. wew. | III/40 Pokój Hotelowy | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA07GACH | E002818
144 |  | jed. wew. | III/4a ABI | A2 |  | 1 | LG | P09EN.NSJ | 602TACXF3499
145 |  | jed. wew. | III/4 Dział Org.-Prawny | A2 |  | 1 | LG | P09EN.NSJ | 603TAVYBK079
146 |  | jed. wew. | III/6 Marketing | A2 |  | 1 | LG | P09EN.NSJ | 602TAYVF3498
147 |  | jed. wew. | III/36 Dział IT | A2 |  |  | Fujitsu | ASYG09LMCA | E016840
148 |  | jed. wew. | III/38 Pielęgniarka Naczelna | A2 |  | 1 | LG | P09EN.NSJ | 602TAJDF3492
149 |  | jed. wew. | III/10 Kadry | A2 |  | 1 | SINCLAIR | ASH-18AK | 4146510002311
150 |  | jed. wew. | III/22 Księgowość | A2 |  | 1 | LG | S24AHP | 005TKWK00393
151 |  | jed. wew. | III/21 Księgowość | A2 |  | 1 | LG | S18AHP | 007TKXL01250
152 |  | jed. wew. | III/20 Gł. Księgowy | A2 |  | 1 | LG | P09EN.NSJ | 602TAZFF3501
153 |  | jed. wew. | III/19 płace | A2 |  | 1 | LG | S24AHP | 005TKMH00363
154 |  | jed. wew. | III/14 DAL | A2 |  | 1 | Daikin | FTXB35C2V1B | J109259
155 |  | jed. wew. | III/15 DZP | A2 |  | 1 | Daikin | FTXB35CZV1B | J143443
156 |  | jed. wew. | III/16 Controling | A2 |  | 1 | LG | P09EN.NSJ | 60TAVYF3495
157 |  | jed. wew. | III/25 Dyr. TECH. | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA12GACH | E000143
158 |  | jed. wew. | III/26 Dyr. DAL. | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA09LACH | E202199
159 |  | jed. wew. | III/27 Dyr. Med. | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA18GACH | E000789
160 |  | jed. wew. | III/29 Sekretariat Dyr. Med. | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA18GACH | E000787
161 |  | jed. wew. | III/30 Dyrektor | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA24LACH | E200662
162 |  | jed. wew. Sufitowa | III/31 Sala konferencyjna | A2 | 1 |  | Fujitsu | AUXB12GALH | R003144
163 |  | jed. wew. Sufitowa | III/31 Sala konferencyjna | A2 | 1 |  | Fujitsu | AUXB12GALH | R003116
164 |  | jed. wew. | III/33 Kierownik DDMed | A2 | 1 |  | Fujitsu | ASYA12GACH | E000145
165 |  |  | Wentylatornia / agregat wody lodowej | A2 |  |  | TRANE | 388576-1 | V651498
Lp | Firma | Ilość
1 | INNOVA | 1
2 | LENNOX | 3
3 | DAIKIN | 9
4 | FUJITSU | 119
5 | LG | 21
6 | MDV | 1
7 | MITSUBISHI | 6
8 | SINCLAIR | 3
9 | TRANE | 1
10 | YORK | 1
11 | RAZEM | 165

## Arkusz2
LP. | Odział / Dział | Nr pomieszczenia | Marka urządzenia | TYP | Nr seryjny wew. | Nr seryjny zew.
1 | Oddział Pediatrii | I/66 | Fujitsu
|  | I/67 | Fujitsu
|  | I/84 | Fujitsu
|  | I/85 | Fujitsu
|  | I/106 | Fujitsu
|  | I/27 | Fujitsu
|  | I/28 | Fujitsu
|  | I/42 | Fujitsu
|  | I/59 | Fujitsu
|  | I/60 | Fujitsu
|  | I/102 | Fujitsu
|  | I/103 | Fujitsu
| Blok Porodowy | NP./56
|  | NP./39 | DAIKIN
|  | NP./39 | DAIKIN
| Dział Techniczny | NP./134 | Fujitsu
| Izba Przyjęć | NP./158 | Mitsubishi | MSC-GA25VB | 8019309
|  | NP./159 | Mitsubishi | MSC-GA20VB | 8016025
|  | NP./160 | Mitsubishi | MSC-GA20VB | 8016032
|  | NP./161 | Fujitsu | ASGG12LMCA | E017591
|  | NP./157 | LG
|  | NP./126 | LG
|  | NP./126 | LG
NP./141
| Oddział Ginekologii | I/168a | Lenox
|  | I/155 | Lenox
|  | I/152 | Fujitsu
|  | I/122 | Fujitsu
|  | I/111 | Fujitsu
|  | I/5 | Fujitsu
|  | I/116 | NORCIA |  | E004638
|  | I/115 | NORCIA |  | E004642
| PPNoworodka | I/48c | Fujitsu
|  | I/50 | Fujitsu
|  | I/50 | Fujitsu
|  | I/90 | Fujitsu
|  | I/62 | Fujitsu
| O. Ch. Onkologicznej | I/26 | Fujitsu
|  | I/25 | Fujitsu
|  | I/100 | Fujitsu
|  | I/101 | Fujitsu
| PPCiąży | II/68 | Sinclair | ASM-13AK | 4167410001809
|  | II/74 | Fujitsu | ASYA14GACH | E000887
| Oddział Położnictwa | I/127 | Fujitsu |  | 11144001290
|  | Pokój MiD nr 18 | Fujitsu | AWYZ14LBC | E005125
|  | II/164a | MDV
|  | II/30 | Fujitsu | ASY18GACH | E000792
|  | II/29 | Fujitsu | ASYA24LACH | E200197
|  | II/26 | Fujitsu | ASYA24LACH | E200200
|  | II/67 | Fujitsu
|  | II/37 | Fujitsu
|  | II/37 | Fujitsu
|  | II/39 | Fujitsu
|  | I/133 | Mitsubishi
|  | I/148 | Fujitsu
| Bank Mleka | WP/8 | DAIKIN
DAIKIN
DAIKIN
| Szkoła Rodzenia | WP/13 | Fujitsu
| Szkoła Rodzenia | WP/13 | Fujitsu
| Poradnia Ginekologiczna | WP/161 | LG
| Pomieszczenie techniczne | WP/151
| RG1 |  | LG
| Kadry | III/10 | Sinclair