Załącznik nr 3-5 – paramenty techniczno-użytkowe

Część 5 zamówienia

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Pozycja 1.

Laktatory elektryczne przeznaczone do użytku szpitalnego (na wózku jezdnym)

– 50 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:   ..........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji ......................

Producent:	........................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Separacja mediów | TAK |  | - |
|  | Górny uchwyt do łatwego przenoszenia | TAK |  | - |
|  | Wózek jezdny wyposażony w uchwyty | na min. 2 do max. 4 butelek |  | - |
|  | Praca laktatora sterowana przez kartę z czipem | TAK |  | - |
|  | Wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia | TAK |  | - |
|  | Membrany tłoków zabezpieczone pokrywą | TAK |  | - |
|  | Program inicjacji do stymulacji laktacji | TAK |  | TAK – 40 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Program utrzymania laktacji | TAK |  | - |
|  | Technologia zapewniająca naśladowanie naturalnego rytmu ssania dziecka | TAK |  | - |
|  | Możliwość włączenia programu inicjacji i utrzymania laktacji jednym przyciskiem | TAK |  | - |
|  | Płynna regulacja podciśnienia | min. od – 50 do – 250 mmHG |  | - |
|  | Waga modułu laktatora | max. 3,5 kg |  | - |
|  | Zasilanie sieciowe | TAK |  | - |
|  | Wyrób medyczny przeznaczony do pracy w szpitalu i w domu, dla wielu matek | TAK |  | - |
| - WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia - deklarację zgodności | TAK |  | - |
|  | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi dostarczonego urządzenia w siedzibie zamawiającego | TAK |  | - |
|  | Zapewnienie przez wykonawcę dostępności części zamiennych i akcesoriów przez okres min.5 lat | TAK |  | - |
|  | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) | Podać, min. 1 na rok |  | - |
|  | Czas reakcji serwisu (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): - kontakt telefoniczny od zgłoszenia do 24 godzin | Podać, max. 24 godziny |  | - |
|  | Gwarancja na cały oferowany sprzęt | Podać, min. 24 miesiące |  | - |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 5 dni |  | - |

Pozycja 2.

Laktatory elektryczne przeznaczone do użytku szpitalnego (z walizką transportową)

– 10 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:   ..........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji ......................

Producent:	........................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Separacja mediów | TAK |  | - |
|  | Górny uchwyt do łatwego przenoszenia | TAK |  | - |
|  | Uchwyt do butelek | TAK |  | - |
|  | Walizka transportowa | TAK |  | - |
|  | Praca laktatora sterowana przez kartę z czipem | TAK |  | - |
|  | Wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia | TAK |  | - |
|  | Membrany tłoków zabezpieczone pokrywą | TAK |  | - |
|  | Program inicjacji do stymulacji laktacji | TAK |  | TAK – 40 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Program utrzymania laktacji | TAK |  | - |
|  | Technologia zapewniająca naśladowanie naturalnego rytmu ssania dziecka | TAK |  | - |
|  | Możliwość włączenia programu inicjacji i utrzymania laktacji jednym przyciskiem | TAK |  | - |
|  | Płynna regulacja podciśnienia | min. od – 50 do – 250 mmHG |  | - |
|  | Waga modułu laktatora | max. 3,5 kg |  | - |
|  | Zasilanie sieciowe | TAK |  | - |
|  | Wyrób medyczny przeznaczony do pracy w szpitalu i w domu, dla wielu matek | TAK |  | - |
| II WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia - deklarację zgodności | TAK |  | - |
|  | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi dostarczonego urządzenia w siedzibie zamawiającego | TAK |  | - |
|  | Zapewnienie przez wykonawcę dostępności części zamiennych i akcesoriów przez okres min.5 lat | TAK |  | - |
|  | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) | Podać, min. 1 na rok |  | - |
|  | Czas reakcji serwisu (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): - kontakt telefoniczny od zgłoszenia do 24 godzin | Podać, max. 24 godziny |  | - |
|  | Gwarancja na cały oferowany sprzęt | Podać, min. 24 miesiące |  | - |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 5 dni |  | - |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data					                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy