Załącznik nr 3-7 – paramenty techniczno-użytkowe

Część 7 zamówienia

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Nazwa wykonawcy:	...................................................................................................

Adres wykonawcy:	...................................................................................................

Podgrzewacze do butelek/strzykawek – 2 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:   ..........................................................................

Typ: ............................... Model:	.............................. Rok produkcji ......................

Producent:	........................................

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Podgrzewanie i rozmrażanie mleka kobiecego | TAK |  | - |
|  | Praca podgrzewacza z wodą i bez wody | TAK |  | - |
|  | Podgrzewanie mleka i innych roztworów w różnych rodzajach naczyń w tym w butelkach, i strzykawkach | TAK |  | - |
|  | Wyświetlacz LED z panelem sterowania wyposażony w przyciski membranowe, wyświetlający temperaturę i krótkie informacje | TAK |  | - |
|  | Wyposażenie w alarmy dźwiękowe i wizualne | TAK |  | - |
|  | Możliwość kalibracji | TAK |  | - |
|  | Zakres temperatury | od +5°C od temperatury otoczenia, do 95°C, nastawa co 0.5°C |  | - |
|  | Pojemność komory | min. 5 l |  | - |
|  | Dwuspadowa pokrywą i taca wykonane z poliwęglanu | TAK |  | - |
|  | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK |  | - |
|  | Zgodność z normą DIN12876 | TAK |  | - |
| - WYMAGANIA UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia - deklarację zgodności | TAK |  | - |
|  | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi dostarczonego urządzenia w siedzibie zamawiającego | TAK |  | - |
|  | Zapewnienie przez wykonawcę dostępności części zamiennych i akcesoriów przez okres min.5 lat | TAK |  | - |
|  | Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji) | Podać, min. 1 na rok |  | - |
|  | Czas reakcji serwisu (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): - kontakt telefoniczny od zgłoszenia do 24 godzin | Podać, max. 24 godziny |  | - |
|  | Gwarancja na cały oferowany sprzęt | Podać, min. 24 miesiące |  | Pkt. od 0 do 40 |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 5 dni |  | - |

..................................................                                               .....................................................

miejscowość i data					                               podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy