Załącznik nr 2-GP-19  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych.

Nazwa Wykonawcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO - UŻYTKOWE

urządzeń objętych Częścią  19  zamówienia

Dostawa podnośnika dla pacjenta z niepełnosprawnością – 1 sztuka

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024, gotowe do użytku. | TAK |  |
|  | Opis podnośnika |  |  |
| 1 | Szerokość podstawy umożliwiająca wjazd wózka inwalidzkiego między ramiona podstawy | TAK |  |
| 2 | Udźwig | Nie mniejszy niż 140 kg, podać |  |
| 3 | Łatwe i szybkie rozkładanie podnośnika | TAK |  |
| 4 | Łatwe i szybkie składanie podnośnika | TAK |  |
| 5 | Sterowanie pilotem | TAK |  |
| 6 | Akumulator z ładowarką | TAK |  |
| 7 | Wyposażenie podnośnika |  |  |
| 8 | Podwieszka do przeniesienia pacjenta w rozmiarze M | 45 – 95 kg ±5 kg, podać |  |
| 9 | Podwieszka do przeniesienia pacjenta w rozmiarze L | 90 – 160 kg ±5 kg, podać |  |
| 10 | Wygodne i szybkie mocowanie podwieszki | TAK |  |
| 11 | Usztywnienie podparcia pleców | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
| 1 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
| 2 | czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
| 3 | Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

.................................................                                 .....................................................

miejscowość i data                                                                      podpis  upoważnionego przedstawiciela wykonawcy