## część 1
Załącznik nr 2.1. - wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 20/2025/DZP
Dostawa artykułów do procesu sterylizacji
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Część 1 zamówienia
Część1 zamówienia: Artykuły do sterylizacji – taśmy i wskaźniki do sterylizacji
Lp. | Asortyment | Ilość rol. /op. na 24 miesiące | Jm. | Wielkość op./ rolki | Ilość zaoferow. op./rolek | Cena netto op. /rolki | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy, producent
[8 empty] | stawka | kwota
1. | Taśma wskaźnikowa do oklejania pakietów do kontroli zewnętrznej przy sterylizacji parą wodną, o szer. od 18 do 20 mm, wytrzymała na rozerwanie, wodoodporna, elastyczna(musi rozciągać się razem z pakietami podczas sterylizacji), łatwo przyklejalna do różnych materiałów i mocno do nich przylegająca podczas całego procesu sterylizacji, usuwalna bez pozostałości kleju. Wielkość rolki równa się 60 mb. | 250 | rolek
2. | Wskaźniki paskowe klasy IV do kontroli wewnętrznej przy sterylizacji parą wodną (liniowe), z substancją wskaźnikową umieszczoną na całej długości paska. Pasek ma być podzielny na krótsze odcinki, używane do mniejszych pakietów, bez straty właściwości. op= 500 sztuk. | 200 | op.
3. | Zestawy testowe typu Bowie – Dick jednokrotnego użytku w postaci pakietów, z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania. Zmiana koloru z żółtego na czarny. ( op=6 szt). | 1200 | op.
4. | Papier termoczuły na rolce do drukarki STERIVAP BMT (kod drukarki: 040923) szer. 57 mm, średnica całkowita rolki: 44 – 47 mm. | 100 | rolek
5. | Papier termoczuły na rolce do drukarki STERIVAP BMT (kod drukarki: 071044) szer. 113 mm, średnica całkowita rolki: 55 – 60 mm. | 30 | rolek
Razem
Słownie wartość netto 1 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 1 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## część 2
Załącznik nr 2.2. - wzór formularza asortymentowo-cenowego
Nr postępowania 20/2025/DZP
Dostawa artykułów do procesu sterylizacji
…………………………………………..
Nazwa Wykonawcy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Część 2 zamówienia
Część 2 zamówienia: Artykuły do sterylizacji - wskaźniki kontroli mycia w dezynfektorze
Lp. | Asortyment | Ilość szt. na 24 miesiące | Jm. | Wielkość op. | Ilość zaoferow. op. | Cena netto op. | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa i nr katalogowy, producent
[8 empty] | stawka | kwota
1. | Wskaźnik do monitorowania skuteczności mycia w myjniach mechanicznych i ultradźwiękowych, wskaźnik przeznaczony do mocowania w przyrządzie, substancja testowa umieszczona na specjalistycznym plastikowym podłożu w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego pozwalającą na łatwą archiwizację, całkowite wymycie czerwonej substancji wskaźnika powinno świadczyć o poprawnym wyniku testu skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej. Napisy na wskaźniku wykonane w sposób uniemożliwiający możliwość ich usunięcia w trakcie procesu mycia. Opakowanie =200 szt | 96 | op.
2. | Uchwyt /klips/holder wykonany ze stali nierdzewnej do testu mycia w myjniach, z tyłu na zaczep do montowania na ściane tacy (Uchyt komptybilny z wskaźnikiem z poz.1) | 6 | szt
3. | Wskaźnik wykrywania pozostałości białka, gotowy do natychmiastowego użycia, możliwość uzyskania wyniku do 10 sekund, z możliwością sprawdzenia trudno dostępnych powierzchni. Opakowanie jednostkowe = 25 szt. | 12 | op.
Razem
Słownie wartość netto 2 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
Słownie wartość brutto 2 części zamówienia ………………………………………………………… złotych
| .............................. |  |  |  |  | ..................................................
| miejscowość i data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy