……………………………………..

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO – UŻYTKOWE

Urządzenia objętego częścią 3 zamówienia

Dostawa szafy mroźniczej / zamrażarki z czujnikiem temperatury – 2 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia: ................................................

Typ: .......................................Model: ..........................................

Producent: .........................................................

Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji  2025 r.

| LP | Opis minimalnych wymaganych parametrów lub cech urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub potwierdzenie wartości lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie kompletne i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. | Tak |  |
|  | Urządzenie służące do przechowywania mleka kobiecego i innych substancji. | Tak |  |
|  | Zamrażarka laboratoryjna wolnostojąca. | Tak |  |
|  | Pojemność brutto od 310l do 320l | Tak, podać |  |
|  | Zakres temperatury od -90 C do -300 C. | Tak, podać |  |
|  | Drzwi pełne, nieprzeszklone | Tak |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali malowanej na biało | Tak |  |
|  | Zamrażarka wyposażona w alarmy wizualne i dźwiękowe wskazujące m.in.: - zbyt wysoką/niską temperaturę, - otwartych drzwi - braku zasilania - uszkodzenia sondy | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego lub ręcznego odszraniania | Tak, podać |  |
|  | Zamrażarka wyposażona w min. 6 szuflad | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 220-240V, 50-60 Hz | Tak, podać |  |
|  | Drzwi zamykane na zamek | Tak |  |
|  | Urządzenie na nóżkach | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | Tak |  |
|  | Zewnętrzny wzorcowany rejestrator temperatury z sondą. Wysyłane powiadomienia formie sms lub e-mail. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWIS |  |  |  |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 7 dni, podać |  |
|  | Czas przystąpienia do naprawy od zgłoszenia awarii w okresie gwarancji | Maksymalnie 24 godziny, podać |  |
|  | Warunki gwarancji | Minimum 24 miesiące, podać |  |

………………….                                                                        …………………………….

(miejscowość i data)                                                               (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)